聊城市昌冠建材有限公司改扩建年产40万立方混凝土搅拌站项目竣工环境保护验收意见

2021年8 月24日，聊城市昌冠建材有限公司组织召开了改扩建年产40万立方混凝土搅拌站项目竣工环境保护验收现场会。验收组由工程建设单位（聊城市昌冠建材有限公司）、检测单位（山东省科霖检测有限公司）并特邀2名专家（名单附后）组成。

验收组听取了建设单位关于项目环保执行情况的介绍，关于项目竣工环境保护验收监测报告等情况的汇报，现场检查了项目及环保设施的建设、运行情况，审阅并核实了有关资料。根据验收监测报告并对照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，依照有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表及其批复等要求对本项目进行验收。经认真讨论，形成如下验收意见：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

聊城市昌冠建材有限公司投资150万元，建设改扩建年产40万立方混凝土搅拌站项目，项目位于聊城市东昌府区道口铺309国道与329省道交叉口西南100米路北，建筑面积为2900平方米，本项目工作制度采用白班制，每班8小时，年工作日300天。

（二）建设过程及环保审批情况

公司于2018年1月20日委托山东格林泰克环保技术服务有限公司编制完成了年产30万立方混凝土搅拌站项目，并于2018年2月23日取得了聊城市环境保护局东昌府分局关于该项目的批复，文号为聊东环审【2018】56号，2018年企业完成了自主验收，聊城市环境保护局东昌府分局对该项目的固废和噪声进行了验收，验收文号为聊东环验【2018】126号。

聊城市昌冠建材有限公司于2020年10月办理了改扩建年产40万立方混凝土搅拌站项目环评手续，于2020年11月26日取得了聊城市生态环境局东昌府区分局批复，聊东环审【2020】216号（2020.11.26）。2021年6月，山东省科霖检测有限公司接受聊城市昌冠建材有限公司的委托，对聊城市昌冠建材有限公司“改扩建年产40万立方混凝土搅拌站项目”进行监测。2021年6月对项目配套建设的环境保护设施进行调试，调试日期为2021年6月28日-2021年7月2日。山东省科霖检测有限公司接受委托后，组织人员到项目建设所在地进行了现场踏勘，收集了与项目有关的资料，在和技术人员进行反复现场交流的基础上进行了初步工程分析，制定了监测方案，于2021.6.30-2021.7.1进行了检测，聊城市昌冠建材有限公司，在此基础上完成了项目竣工环境保护验收监测报告表的编制了《聊城市昌冠建材有限公司改扩建年产40万立方混凝土搅拌站项目竣工环境保护验收监测报告》。

（三）投资情况

项目实际总投资150万元，环保投资20万元。

（四）验收范围

聊城市昌冠建材有限公司改扩建年产40万立方混凝土搅拌站项目

二、工程变动情况

项目变动情况表

| 序号 | 环评批复内容 | 实际建设情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环评文本中10个投料斗 | 5个投料斗 | 由10个投料斗更换为5个较大投料斗，满足生产需求 |

根据现场踏勘，依据环境保护部办公厅发布的环办[2015]52号文，本项目的性质、规模、地点、生产工艺及防治措施等内容，与环评及批复内容相同，无重大变更。根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号），本项目能够达到验收条件。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

项目生产废水经砂石分离机分离出较大的砂石后，在沉淀池内沉淀处理后用于混凝土添加水。

（二）废气

项目营运期大气污染物主要为粉尘。项目料场除车辆进出口外均采用钢棚封闭，原料输送过程、搅拌过程及散装水泥卸料过程均密闭处理。主要为粉料筒仓呼吸口粉尘、搅拌机上料及搅拌粉尘、砂石堆场装卸粉尘、运输车辆动力起尘等。

（1）粉料筒仓粉尘

粉料筒仓粉尘经袋式除尘器处理，处理后高空排放。

（2）混凝土上料、搅拌及砂石装卸粉尘

混凝土上料、搅拌及砂石装卸粉尘经布袋除尘器，处理后经15m排气筒P1排放。

（3）运输车辆粉尘

对厂区路面进行硬化，并定期派专人对进行路面清扫、洒水。

（三）噪声

项目噪声主要是运输车辆、物料传输装置运转过程、搅拌机等设备运行时产生的噪声，其噪声值为60~100dB（A）。建设单位通过选用低噪声设备、对设备安装减振基础、对车间采取隔声降噪措施、生产时车间封闭等措施，东、西、北厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，南厂界能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准。

（四）固体废物

项目营运期产生的一般工业固废主要为除尘器收集粉尘、搅拌机清洗产生的混凝土、车辆清洗产生的混凝土以及三级沉淀池产生的沉淀物等。

除尘器收集粉尘、搅拌机清洗产生的混凝土、车辆清洗产生的混凝土以及三级沉淀池产生的沉淀物收集后回用于生产。

（五）其他环境保护设施

1、在线监测装置

按照现行要求，企业不需要设置在线监测装置。

2、环境管理

企业制定了环境保护管理制度，成立了环保领导小组，严防环境风险事故发生。

四、环境保护设施调试效果

验收监测期间，项目生产工况运行状况稳定，验收监测期间工况稳定。因此，本次监测为有效工况，监测结果能作为该项目竣工环境保护验收依据。监测结果表明：

1、废气

验收监测期间，颗粒物厂界最大排放浓度为0.467mg/m3，满足《建材工业污染物大气排放标准》（DB 37/2373-2018）表3中“水泥”排放限值（颗粒物0.5mg/m3）。排气筒（P1）有组织废气颗粒物的最大监测浓度为5.9mg/m3，最大排放速率为0.099kg/h，排放浓度满足《建材工业污染物大气排放标准》（DB 37/2373-2018）表2中“水泥制品生产”“一般控制区”颗粒物的排放浓度限值要求（颗粒物20mg/m3），排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值标准要求。

2、噪声

验收监测期间，东、西、北厂界监测点位昼间噪声在58.8dB(A)-59.4dB(A)之间，能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中的2类标准限值要求，南厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中的4类标准限值要求。

3、固体废物

项目营运期产生的一般工业固废主要为除尘器收集粉尘、搅拌机清洗产生的混凝土、车辆清洗产生的混凝土以及三级沉淀池产生的沉淀物等。

除尘器收集粉尘、搅拌机清洗产生的混凝土、车辆清洗产生的混凝土以及三级沉淀池产生的沉淀物收集后回用于生产。

五、工程建设对环境的影响

项目建设进行了环境影响评价，基本落实了环境影响评价文件及其批复要求。验收监测期间，项目产生的废气、噪声能够达标排放，废水不外排，固体废物能够得到妥善处理。

六、验收结论

聊城市昌冠建材有限公司改扩建年产40万立方混凝土搅拌站项目实施过程中按照环评及其批复要求落实了相关环保措施，项目建设过程未发生重大变动；验收监测的污染物排放达到国家相关排放标准，验收报告不存在重大质量缺陷。

鉴于项目基本符合验收条件，不存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收不合格情形，验收组原则上同意该项目环保设施通过环保验收。

七、后续要求

1、规范报告编制内容。

2、加强废气治理设施的运行管理，确保收集效率，减少无组织排放；加强生产和环保设施的日常维护，定期检查设施运行情况，建立环境保护设施运行管理台帐，加强无组织废气排放管理。

3、加强企业内部管理，规范原料、产品及固废存放方式，落实监测计划。

八、验收人员信息

见附件。

聊城市昌冠建材有限公司

2021年8月24 日